PHỤ LỤC

(Đính kèm Thông báo số 457/TB-TTYT ngày 08/8/2023 của Trung tâm Y tê Đơn Dương về yêu cầu báo giá

gói thầu: Mua sắm Y dụng cụ năm 2023)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Huyết áp người lớn Năm sản xuất: 2022 trở về sau | - - Băng quấn tay: vải cotton màu xám - Mức đo:từ 20mmHg đến 300mmHg | 26 | Cái |
|  | Huyết áp trẻ em Năm sản xuất: 2022 trở về sau | - - Băng quấn tay: vải cotton màu xám - Mức đo:từ 20mmHg đến 300mmHg | 1 | cái |
|  | Kéo phẫu thuật cắt cơ (metzenbaum cán vàng) cong 18cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kéo phẫu thuật Metzenbaum Standard có mấu (cán vàng) cong 18cm | 5 | Cái |
|  | Cán dao số 3 Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Cán dao mổ số 3 Standard | 3 | Cái |
|  | Kéo cắt chỉ cong 11.5cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kéo phẫu thuật Iris cong 11.5cm | 3 | Cái |
|  | Val vệ 50*85mm, 25cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Banh phẫu thuật Doyen 50*85mm, 25cm | 2 | cái |
|  | Ống cắm pen 5*14cm Hãng sản xuất: Meditech – Việt Nam Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Vật liệu inox Kích thước: ϕ5x14, | 2 | cái |
|  | Bao đo bắp tay người lớn: 57 x 9cm; Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Phụ kiện cho Bộ Garo hơi cơ, model Komprimeter: Bao đo bắp tay người lớn. | 1 | cái |
|  | Mũi khoan xương thường: cỡ 1.8 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 1.8mm | 2 | cái |
|  | Mũi khoan xương thường: cỡ 2.7 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 2.7mm | 2 | cái |
|  | Mũi khoan xương thường: cỡ 3.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 3.5mm | 2 | cái |
|  | Tuốc nơ vít hoa mai và hình sao 1.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 1.5mm | 2 | cái |
|  | Tuốc nơ vít hoa mai và hình sao 2.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 2.5mm | 2 | cái |
|  | Tuốc nơ vít hoa tiêu 6 cạnh 1.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 1.5mm | 2 | cái |
|  | Tuốc nơ vít hoa tiêu 6 cạnh 2.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 2.5mm | 2 | cái |
|  | Tuốc nơ vít hoa mai và hình sao 4.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 4.5mm | 2 | cái |
|  | Kìm kẹp xăng cỡ lớn (dùng cố định xương bánh chè) Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 130mm/120mm/90mm | 2 | cái |
|  | Bao đo bắp đùi người lớn 96 x13 cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Phụ kiện cho Bộ Garo hơi cơ, model Komprimeter: Bao đo bắp đùi người lớn. | 1 | cái |
|  | Gu gặm xương Năm sản xuất: 2021 trở về sau | - Vật liệu: thép không gỉ - Kích thước: 240*2/3/4/5/6/8mm | 1 | cái |
|  | Ống dẫn mũi khoan 2.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 2.5mm | 1 | cái |
|  | Ống dẫn mũi khoan 3.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 3.5mm | 1 | cái |
|  | Dụng cụ cố định chiều sâu mũi khoan 2.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 2.5mm | 1 | cái |
|  | Dụng cụ cố định chiều sâu mũi khoan 3.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 3.5mm | 1 | cái |
|  | Tua vít lục giác cỡ 1.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 1.5mm | 2 | cái |
|  | Tua vít lục giác cỡ 2.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 2.5mm | 2 | cái |
|  | Tua vít lục giác cỡ 3.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 3.5mm | 2 | cái |
|  | Tua vít lục giác cỡ 4.0 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 4.0mm | 2 | cái |
|  | Tua vít lục giác cỡ 4.5 mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 4.5mm | 2 | cái |
|  | Kẹp giữ xương chi trên Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kìm phục vị (chi dưới)(multi-hook reduction forceps) | 2 | cái |
|  | Ta rô xương cỡ 2.5mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 2.5mm | 1 | cái |
|  | Ta rô xương cỡ 3.5mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kích thước: 3.5mm | 1 | cái |
|  | Đè lưỡi inox Năm sản xuất: 2021 trở về sau | - Chiều dài 200mm - Chiều rộng là 17mm - Đè lưỡi được làm hoàn toàn bằng inox | 30 | cái |
|  | Túi dự trữ oxy Năm sản xuất: 2022 trở về sau | Chất liệu cao su tự nhiên, dung tích 42 lít | 1 | cái |
|  | Máy xông khí dung NE-C900 Năm sản xuất: 2022 trở về sau | Máy bền, xông liên tục, công suất cao, tương thích với nhiều loại bầu xông (cốc thuốc) trên thị trường. Tốc độ xông 0.4ml/phút, hạt phun nhỏ mịn 3µm | 4 | Cái |
|  | Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi người lớn/trẻ em Năm sản xuất: 2021 trở về sau | - 04 Lưỡi cong Macintosh số 1/2/3/4 (bóng đèn chân không 2,7V nằm trên lưỡi) Hoặc 04 Lưỡi thẳng Miller số 0/1/2/3 (bóng đèn chân không 2,7V nằm trên lưỡi) - 01 Cán tay cầm pin trung, dạng không sạc - 01 Túi đựng | 4 | Bộ |
|  | Kéo thẳng nhọn nhọn 18cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Vật liệu: thép không gỉ Kích thước: 18cm; nhọn nhọn | 30 | Cái |
|  | Pen kẹp kim 18cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Vật liệu: thép không gỉ Kích thước: 18cm | 10 | Cái |
|  | Pen cong không mấu16cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Vật liệu: thép không gỉ Kích thước: 16cm | 20 | Cái |
|  | Pen thẳng không mấu18cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Vật liệu: thép không gỉ Kích thước: 18cm; không mấu | 20 | Cái |
|  | Chén chum inox Năm sản xuất: 2022 trở về sau | Chất liệu: inox 304 Kích thước: 8x5 cm | 46 | Cái |
|  | Kẹp phẩu tích có mấu 18mm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Vật liệu: thép không gỉ Kích thước: 18cm | 5 | cái |
|  | Bảng thử thị lực chữ C Năm sản xuất: 2022 trở về sau | Đèn thị lực sử dụng nguồn điện: 220 VAC; 0,2 A, Bề mặt: 79 x 29 cm,độ sáng đều, bảng chữ hoặc bảng hình,lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ, dây nguồn: 2m, vỏ đèn bằng Inox, Dimmer điều chỉnh độ sáng, khoảng cách đọc: 5m | 1 | cái |
|  | Máy điện châm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | + Độ nhạy cảm thăm dò huyệt: - Điện trở: 10kw~500kw: 500kw~1mw - Độ nhạy cảm: 10kw:20 kw - Cường độ từ trường hạt từ: ≤ 5kw + Tiêu chuẩn an toàn: Tuyp II-BF + Điện năng cung cấp cho Adapter: - Đầu vào: 220V/50Hz - Đầu ra: DC9V/150mA. + Kích thước: 220x170x75mm + Trọng lượng: 2.0kg + Phụ kiện đi kèm: Cục sạc | 11 | cái |
|  | Hộp inox tròn ĐK 25 cm Năm sản xuất: 2022 trở về sau | - Vật liệu: Inox SUS201 - Đường kính 25cm | 1 | Cái |
|  | Hộp inox chữ nhật 10 x 20 cm Năm sản xuất: 2022 trở về sau | - Vật liệu: Inox SUS 201 - Kích thước: 10x20cm | 5 | Cái |
|  | Pen kẹp kim 15cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | Kẹp kim phẫu thuật Crile-Wood (Newman) 15cm (cán vàng) | 3 | Cái |
|  | Kéo cắt chỉ 10cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | - Vật liệu: thép không gỉ - Kích thước: 10cm | 3 | Cái |
|  | Pen cong có mấu 15cm Năm sản xuất: 2021 trở về sau | - Vật liệu: thép không gỉ - Kích thước: 15cm | 5 | cái |
|  | Xe tiêm (800x500x850cm, 2 tầng, có hộc) Năm sản xuất: 2022 trở về sau | - Kích thước : 800x500x850 mm (DxRxC) - Vật liệu: inox - Xe có 2 tầng khay với mặt khay đỡ làm bằng inox - Khung xe có phi 25 mm , các thanh giằng phi 10 mm chắc chắn chịu lực tốt - Xe có tay đẩy bằng ống INOX, lan can 4 phía phi 10 mm - 04 bánh xe phi 75 mm, 02 có khóa | 1 | cái |
|  | Cân trẻ có máng 20kg Năm sản xuất: 2022 trở về sau | - Phạm vi đo: 500 g – 20 kg - Mặt số nhựa ABS trắng tuyết - Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm | 1 | Cái |
|  | Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi Năm sản xuất: 2021 trở về sau | - Với bóng đèn chân không 2,7V đáng tin cậy chiếu sáng tốt vùng thăm khám. - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. - Có thể hấp tiệt trùng lưỡi ở nhiệt độ 134 độ C trong vòng 5 phút. - Lưỡi làm bằng thép không gỉ, bề mặt dễ dàng lau chùi. - Tất cả các lưỡi đều tương thích với cán pin tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376. Lưỡi đèn đặt nội khí quản: - Các lưỡi cong Macintosh từ số 0-1-2-3-4-5, kèm bóng đèn nằm trên lưỡi. - Các lưỡi thẳng Miller từ số 00-0-1-2-3-4, kèm bóng đèn nằm trên lưỡi. Cán tay cầm: Sử dụng 2 pin trung type C hoặc 2 pin tiểu type AA. Cán pin đường kính: 28mm hoặc 19mm. Cấu hình bao gồm: - 03 Lưỡi cong Macintosh hoặc 03 Lưỡi thẳng Miller - 01 Cán tay cầm pin trung hoặc Cán tay cầm pin tiểu - 01 Hộp đựng - 01 Hướng dẫn sử dụng | 1 | Bộ |
|  | Đèn hồng ngoại chân cao | Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý: Đau, sung, phù nề, bầm tím, gout, chứng căng cơ, chứng căng thẳng, mệt mỏi, bệnh tai mũi họng, nhanh chóng làm lành vết thương, sản khoa, sưởi ấm… chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm, bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, vỏ bóng tròn màu hồng hoặc màu đỏ hồng ngoại. | 05 | Bộ |